
KAWALAN JANGKITAN SILANG

	TANGGUNGJAWAB


	TINDAKAN



	PPP/PPK
PPP/PPK
PPP/PPK
PPP/PPK

PP/JP/PPP/PPK

PP/JP/PPP/PPK

PP/JP/PPP/PPK


	1.   Disinfeksikan kawasan kerja seperti berikut dengan bahan
      disinfektan :

(     Permukaan kerja

(     Unit Pergigian

(     Permukaan troli, bracket table, spittoon.

2.  Setelah rawatan selesai,
    2.1  Bersihkan kawasan kerja.  Asing dan buangkan sisa-sisa 
          klinikal mengikut prosedur

    2.2  Bersihkan peralatan pergigian di bawah air paip 
          menggunakan berus, air dan sabun
    2.3  Disinfeksi hanpis
3.  Masukkan peralatan yang  telah dibersihkan ke dalam ‘pouch’ 
    dan letakkan tape autoklaf dan catatkan tarikh steril. 
    Lakukan pensterilan.
4.  Simpan semua peralatan pergigian ringan yang   telah
    disterilkan / disinfeksikan di tempat yang kering, bersih dan
    bertutup.

5.  Cuci tangan dengan sabun atau bahan disinfektan.
6. Gunakan alat pelindung diri  semasa merawat pesakit dengan            
   menggunakan:

         (    sarung tangan pakai buang 

         (    topeng muka pakai buang (face mask) / penutup
              muka (face shield) 

         (    Gaun khas / apron plastik (Jika perlu).

7.  Tukar sarung tangan selepas mengendalikan objek yang
     tercemar dengan darah atau air liur. 


	TANGGUNGJAWAB


	TINDAKAN



	PPP/PPK

PPP/PPK

PPP/PPK

PPP/PPK

PPP/PPK

Anggota tercedera

PP/KJP
PP/KJP


	PENGENDALIAN PERCIKAN DARAH DAN  BENDALIR

1.   Gunakan alat pelindung diri.

2.  Tutupkan percikan darah / bendalir dengan tisu / atau kertas 
     ‘absorbent’
3.  Tuangkan 5% sodium hipoklorit (Chlorox) ke atas

     percikan. Biarkan selama 10  minit.

4.  Gunakan tisu / kertas ‘absorbent’ lain  dan lapkan tempat

     percikan tadi.

5.  Buangkan tisu/kertas tercemar ke dalam tong sisa klinikal.  

    Bersihkan tempat percikan sekali lagi dengan bahan disinfektan.

PENGENDALIAN KECEDERAAN AKIBAT PERALATAN TAJAM

1.  Hentikan apa-apa aktiviti dengan serta-merta apabila berlaku 
    kecederaan akibat peralatan tajam.

2. Buka sarung tangan getah dan basuh tangan dengan sabun dan 
    air.

3. Picit dan basuh luka di bawah air mengalir selama sekurang-
   kurangnya 5 minit.  

4. Bersihkan luka dengan klorheksidin jika ada.  

5. Laporkan kejadian kepada Pegawai atasan dengan menyatakan:

       5.1  Tarikh dan waktu kejadian kecederaan.

       5.2 Jenis tugas yang sedang dilakukan.

       5.3 Jenis dan banyaknya bendalir atau bahan

                        terlibat

        5.4 Tahap pendedahan samada pendedahan  

  perkutaneous atau subkutaneous.

6. Kenalpastikan punca pendedahan. Jika punca pendedahan dapat 
    dikenalpasti, tentukan  samada pesakit membenarkan dirinya 
    diperiksa untuk  memastikan status kesihatannya.

7. Rujuk kakitangan  yang tercedera ke hospital/klinik kesihatan 
   untuk pengawasan dan penilaian. Pesakit dirujuk bersama

 sekiranya ia dikenalpasti sebagai punca pendedahan

 dan membenarkan dirinya diperiksa.




	TANGGUNGJAWAB


	TINDAKAN



	PPP/PPK

PPP/PPK

PPP/PPK

PPP/PPK

PPK/Pemandu
	PENGENDALIAN SISA KLINIKAL

1.  Asingkan sisa klinikal mengikut jenis :-

· Pepejal

· Alat-alat tajam

· Bendalir tubuh

2.    Pembuangan Sisa Pepejal

        2.1 Buangkan pepejal ke dalam tong sampah yang   

              ada beg plastik kuning

       2.2 Ikat beg-beg plastik dengan tali pengikat khas  

            ( ‘cable tie’) apabila penuh dan label  sebelum dihantar

            untuk  pelupusan. 

3.     Pembuangan Peralatan Tajam

        3.1 Buangkan alat-alat tajam dalam bekas khas 

 ( ‘sharps container’.)

        3.2 ‘Seal’ bekas ‘sharps container’ apabila telah 

  mencapai paras yang telah ditetapkan

        3.3  Masukkan ‘sharps container’ ke dalam plastik 

    kuning, diikat dengan ‘cable tie’  dan label sebelum

    dihantar untuk pelupusan.

4.    Pembuangan bendalir

        4.1 Kumpulkan bendalir tubuh dalam bekas yang 

   mengandungi larutan 5% natrium hypoklorit 

   (sekiranya menggunakan portable suction).

        4.2 Angkat bekas bendalir ke tandas apabila hampir  

              penuh dan buangkan bendalir ke dalam

   mangkuk tandas.

        4.3 Bersihkan bekas dengan air yang banyak

   sebelum digunakan semula dan tuangkan lebih 

    kurang 10ml  larutan 5% natrium hypoklorit.

5.   Penghantaran Sisa Klinikal dilakukan sekurang-

      kurangnya  sekali seminggu ke Hospital mengikut  Daerah.











