BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN NEGERI PERLIS
SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN KOMPRESSOR
No Siri Unit :
     
                                                    Model :      
Lokasi Unit :
     

                                           Tarikh :      
	Perkara
	Kepatuhan
	Catatan

	
	Ya
	Tidak
	

	1. Bersihkan fizikal 
	
	
	

	2. Periksa fizikal
	
	
	

	2.1 tangki angin
	
	
	

	2.2 meter tekanan
	
	
	

	2.3 saftey valve
	
	
	

	2.4 drain valve
	
	
	

	3. Periksa semua sambungan elektrik. Pastikan selamat dan berfungsi dengan baik
	
	
	(Catatkan tekanan)

	3.1 wayar
	
	
	

	3.2 plug 3 pin
	
	
	

	4. Periksa sambungan paip angin. Pastikan tiada kebocoran, selamat dan berfungsi dengan baik 
	
	
	

	5. Periksa filter angin (jika ada). Bersihkan dan ganti jika perlu
	
	
	

	6. On  kompressor dan periksa bacaan meter tekanan. 
	
	
	(Catatkan tekanan)

	6.1 Tekanan maksima / automatic stop (8 bar /116 psi)
	
	
	

	6.2 Tekanan minima / automatic start (5 bar/73 psi)
	
	
	

	7. Periksa safety valve berfungsi dengan baik
	
	
	


 CATATAN

	     



	Nama Dan Tandatangan Juruteknologi Pergigian


	Nama Dan Tandatangan Penyelia





PS-BKPPLS-SS11








Kuatkuasa: Bil 2/ September 2023











