## SS8
BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN NEGERI PERLIS
Rekod Penyelenggaraan Harian & Mingguan Makmal
Lokasi :…………………………………………………………… | [7 empty] | Tahun : …………………………….
Tarikh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | CATATAN
Harian
Hydraulic Flask Press (Bersihkan)
Water Boiler
(Pasti paras air mencukupi & suhu mencecah 80-100 °C)
Fume Extractor (Bersihkan)
Thermoforming machine (Bersihkan)
Model Trimmer (Bersihkan)
Polishing Lathe (Bersihkan)
Fume Cupboard (Bersihkan & pastikan sedutan berfungsi)
Dental Lab Work Station (Bersihkan)
Semak dan kemaskini buku daftar kerja makmal JTP (PG103)
Bersihkan lantai dan rak di makmal
Tutup semua paip air dan suis peralatan sebelum pulang
Mingguan
Plaster Dispenser (Pastikan POP mencukupi dan berfungsi )
Paco Bath (Bersihkan dan ganti air)
Plaster and wax trap (Buka, bersihkan & tidak longgar)
Tandatangan Petugas
NOTA : Kerja - kerja mingguan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1x seminggu.
DISEDIAKAN : | DISEMAK : | [17 empty] | DISAHKAN :
Kuatkuasa: Bil 2/ September 2024
PS-BKPPLS-SS8